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КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Адреса заводу та головного офісу: Україна, Житомирська область, Коростенський район, с.Іскорось, вул.Центральна 50
Технічний відділ: Костогриз Сергій
+38(096)-466-61-99

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
на виготовлення автоматизованого газового теплогенератора модульного

  Замовник:		 Найменування об’єкту: 		 Адреса об’єкту: 		 Телефон:		 Адреса електроної пошти: 		 Контактна особа: 		
	№
п/п
	Найменування
	Од. вим.
	Параметри

	1
	Вид основного палива
	
	

	2
	Вид резервного палива
	
	

	
3
	[bookmark: _GoBack]Розрахункове теплове навантаження, загальне
· на опалення
· на вентиляцію
- на гаряче водопостачання
	
кВт/год
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
4
	Необхідний тиск у трубопроводах теплової мережі
- у трубопроводі, що подає
- у зворотному трубопроводі
	
кгс/см²
	

	
	
	
	

	5
	Необхідний тиск гарячої води
	кгс/см²
	

	6
	Тиск холодної води у водопровідній мережі
	кгс/см²
	

	7
	Загальна жорсткість вихідної водопровідної води
	мк-екв/л
	

	8
	Витрата води для підживлення системи опалення
	м³/год
	

	9
	Площа опалювальної будівлі
	м²
	

	10
	Характер опалювального будинку (житлове, виробниче, соц. культ., побут., адміністративне)
	
	

	11
	Тиск газу в трубопроводі, що підводить
	кПа
	

	
12
	Встановлення вузла обліку газу:
· на середньому тиску газу
· на низькому тиску газу
	
так/ні так/ні
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

13
	Чи потрібні прилади обліку
	

так/ні
	

	
	- тепла
	
	

	
	- холодної води
	
	

	
	- гарячої води
	
	

	
	- електроенергії
	
	

	14
	Виведення сигналу на центральний пульт спостереження (видалення до 1500м-радіосигналу, GSM-зв'язок)
	так/ні
	

	
15
	Тип котельні
· та, що стоїть окремо
· прибудована
- дахова
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