КОРОСТЕНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Адрес завода и головного офиса: Украина, Житомирская область, Коростенский район, с.Искорос, ул.Центральная 50

Технический отдел: Костогрыз Сергей

+38(096)-466-61-99

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление автоматизированного модульного газового теплогенератора

Заказчик

Наименование объекта

Адрес объекта: 	 Телефон:	 Адреса электронной почты: 	 Контактное лицо:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид основного топлива |  |  |
| 2 | Вид резервного топлива |  |  |
| 3 | Расчетная тепловая нагрузка, общая - на отопление - на вентиляцию - на горячее водоснабжение | кВт/час |  |
| 4 | Необходимое давление в трубопроводах тепловой сети - в подающем трубопроводе - в обратном трубопроводе | кгс/см² |  |
| 5 | Необходимое давление горячей воды | кгс/см² |  |
| 6 | Давление холодной воды в водопроводной сети | кгс/см² |  |
| 7 | Общая жесткость исходной водопроводной воды | мк-экв/л |  |
| 8 | Расход воды для подпитки системы отопления | м³/час |  |
| 9 | Площадь отапливаемого здания | м² |  |
| 10 | Характер отапливаемого здания (жилое, производственное, соц. культ., быт., административное) |  |  |
| 11 | Давление газа в подводящем трубопроводе | кПа |  |
| 12 | Установка узла учета газаНа среднем давлении газа На низком давлении газа | да/нет да /нет |  |
| 13 | Нужны ли приборы учета | да/нет |  |
|  | - тепла |  |  |
|  | - холодной воды |  |  |
|  | - горячей воды |  |  |
|  | - электроэнергии |  |  |
| 14 | Вывод сигнала на центральный пульт наблюдения(удаление до 1500м- радиосигнал, GSM-связь) | да/нет |  |
| 15 | Тип котельной - отдельно стоящая - пристроенная - крышная |  |  |

Дата заполнения

ФИО и Подпись