ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на водогрейный твёрдотопливный котёл

Заказчик:	 Адрес объекта: 	 Телефон:	 Адреса электронной почты: 	                                                                                               Контактное лицо:

*Потребность в консультации при подборе отопительного оборудования, с выездом специалиста от ООО «КЗОТ»	□ да	□ нет

*(стоимость данной услуги определяется относительно тарифной сетки)

| 1. Требуемая максимальная тепловая мощность водогрейного котла, | кВт Гкал/час |
| --- | --- |
| а. Отопление помещения: Необходимая тепловая мощность кВт/час ккал/час Рабочее давление в системе отопления: максимум ; минимум ; (атм.; бар.) Температура теплоносителя максимальная 0С Размеры обогреваемого здания: м2; высота м. Требуемая температура в помещении 0С. |  |
| б. Обогрев сушильных камер: Необходимая тепловая мощность кВт/час, ккал/час Производитель камер Объем загрузки одной сушильной камеры м3/сырья, количество камер шт. Рабочее давление в системе отопления сушильной камеры атм.; бар. Температура теплоносителя максимальная 0С |  |
| в. Горячее водоснабжение: Необходимая тепловая мощность кВт/час ккал/час Необходимое количество горячей воды л/час, м3/час Требуемая температура горячей воды 0С г. Дополнительное оборудование: - Дымосос да нет; - Циклон да нет; - Циклон-утилизатор да нет - Утилизатор да нет - Ёмкость аккумуляционная да нет объём м3 Дымовая труба да нет высота м., диаметр м. |  |

2. Сжигаемое топливо (максимальные размеры, мм.): - дрова: макс. размеры мм, (Ø250, L=1000), влажность W %, - опилки и стружки древесные: макс. размеры мм, (5х10х10), влажность W %, - щепа древесная: макс. размеры мм, (10х25х40), влажность W %, - кора древесины: макс. размеры мм, (10х25х40), влажность W %, - древесные пеллеты: макс. размеры мм, (Ø6х40), влажность W %, - древесные брикеты: макс. размеры мм, (), влажность W %, - торф фрезерный: макс. размеры мм, (10х25х40), влажность W %, - торфяная гранула: макс. размеры мм, (Ø6х40), влажность W %, - торфяные брикеты: макс. размеры мм, (), влажность W %, - уголь бурый марки : макс. размеры мм, (), влажность W %, - уголь каменный марки : макс. размеры мм, (50х50х80), влажность W %, - газ природный: давление газа мм вод. столба. - другое: вид макс. размеры мм, влажность W %,

3. Степень автоматизации топливоподачи: а) бункер питательный □; б) ручная подача топлива □;

4. Золоудаление: а) автоматизированное (дополнительный заказ) □; б) ручное □;

5. Автоматизированный топливный склад (дополнительный заказ): □ Объем склада м3. вид топлива макс. размеры мм, влажность W %,

- Дополнительная комплектация. В случае Вашей заинтересованности, специалисты ООО «КЗОТ» разработают транспортабельную котельную на платформе с подбором всего оборудования - Насосное оборудование □ да, □ нет; (H m; Q m³/h) - Дерево дробильное оборудование □ да, □ нет; - Химводоподготовка: □ да, □ нет (установлено в котельной) - Предохранительно-сбросной клапан □ да, □ нет Эксплуатация котлов без предварительной подготовки воды запрещается. Выбор способов обработки воды для питания котлов и системы отопления должен производиться специализированной организацией. В случае использования не подготовленной воды, как теплоносителя, гарантийное обслуживание заводом изготовителем снимается..

Заказчик

(ФИО, должность, подпись, печать)

Дата заполнения опросного листа «	»	20	г.

Специалист

(ФИО, подпись)

Дата получения опросного листа «	»	20	г.