ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на водогрійний твердопаливний котел

Замовник: 	 Адреса об`єкту: 	  Телефон: 	 Адреса електронної пошти: 	 Контактна особа

(відповідальний за інформацію надану в опитувальному листі)

- Потреба в консультації при підборі опалювального обладнання, з виїздом спеціаліста від заводу «КЗОТ»	так		ні

(вартість даної послуги визначається відносно тарифної сітки).

- НЕОБХІДНА МАКСИМАЛЬНА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ

ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА

а. Опалення приміщення:

кВт	Гкал/год

-Необхідна теплова потужність:	кВт/год	ккал/год

-Робочий тиск в системі опалення: максимум	; мінімум	; (атм.;бар.)

-Температура теплоносія максимальна:	℃

-Розміри опалювальної будівлі :	м².; висота	м.

-Необхідна температура в приміщенні:	℃.

б. Обігрів сушильних камер :

-Необхідна теплова потужність:	кВт/год,	ккал/год

-Виробник камер:

-Об`єм завантаження однієї сушильної камери:	м³/сировини, к-ть камер	шт.

-Робочий тиск в системі опалення сушильної камери:	атм.; бар.

-Температура теплоносія максимальна :	℃

в. Гаряче водопостачання:

-Необхідна теплова потужність:	кВт/год	ккал/год

- Необхідна кількість гарячої води:	л/год,	м³/год

- Необхідна температура гарячої води:	℃

г. Додаткове обладнання:

-димосос

-циклон

-циклон-утилізатор

-утилізатор

-акумуляційна ємність

так		ні;

так		ні;

так	ні;

так	ні;

так	ні ; об`єм	м³

-димова труба		так	ні; висота	м, діаметр	м.

- ПАЛИВО, ЩО СПАЛЮЄТЬСЯ (максимальні розміри, мм):

дрова: макс.розміри	мм,( Ø250,L=1000), вологістьW	%;

тирса та стружка деревини: макс.розміри		мм,(5x10x10), вологістьW		%;  тріска деревна(щепа): макс.розміри	мм,(10x25x40), вологістьW	%;

кора деревини: макс.розміри	мм,(10x25x40), вологістьW		%;  пелети деревні: макс.розміри		мм,( Ø 6x40), вологістьW	%;

брикети деревні: макс.розміри	мм, вологістьW	%;

торф фрезерний: макс.розміри	мм,(10x25x40), вологістьW		%;  торф`яна гранула: макс.розміри		мм,( Ø 6x40), вологістьW	%;

торф`яні брикети: макс.розміри	мм, вологістьW	%;

вугілля буре марки	: макс.розміри	мм, вологістьW	%;

вугілля кам`яне марки	: макс.розміри	мм,(50x50x80), вологістьW		%; газ природний : тиск газу		: макс.розміри		мм, вологістьW	%;

інше: вид	: макс.розміри	мм, вологістьW	%;

- СТУПІНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПАЛИВОПОДАЧІ:

а) бункер	;

б) ручне завантаження палива ;

- ЗОЛОВИДАЛЕННЯ:

;

а) автоматизоване (додаткове замовлення)  ; б) ручне  ;

- АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПАЛИВНИЙ СКЛАД (додаткове замовлення):

- Об`єм складу		м³, вид палива		 макс.розміри	мм, вологістьW	%;

- ДОДАТКОВА	КОМПЛЕКТАЦІЯ.	У	разі Вашої	зацікавленості,	наші спеціалісти виконають підбір та укомплектують котельню на платформі:

  - насосне обладнання

  - дерево-дробильне обладнання

  - хімводопідготовка

  - запобіжно-скидний клапан

так	ні;(Н	m; Q	m3 /h)

так	ні;

так	ні;(встановлено в котельні)

так	ні;

Експлуатація котлів без попередньої підготовки води ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Вибір методів обробки води для живлення котлів і системи опалення має здійснюватися спеціалізованою Організацією. У випадку використання непідготовленої води , як теплоносія, гарантійне обслуговування заводом виробником анулюється.

Звідки Ви про нас дізналися:

преса;	 виставки;	 інтернет;	 по рекомендації

Замовник

(ПІП,посада,підпис)

Дата заповнення опитувального листа «	»	20	р.

Спеціаліст

(ПІП,підпис)

Дата отримання опитувального листа«	»	20	р.